## DoiChieu
Nhóm | Yêu cầu | Trạng thái | Ghi chú
A. Nền tảng/hạ tầng | Quản lý tài sản/thông tin Lab, hỗ trợ ISO/IEC 17025 | Một phần | Có quản lý thiết bị đo (DUT) + quy trình, nhưng chưa phải hệ quản lý lab/hồ sơ ISO
A. Nền tảng/hạ tầng | Tuân thủ ISO 17025:2017, NĐ105/2016, TT24/2013 | Chưa có | Không có module hồ sơ/kiểm soát tài liệu tuân thủ
A. Nền tảng/hạ tầng | Đa nền tảng (iOS/Android/Windows), đồng bộ | Chưa có | Là WinForms .NET 8 - chỉ Windows; không có mobile/đồng bộ
A. Nền tảng/hạ tầng | Phân cấp cảnh báo bảo mật (admin/user/services) | Một phần | Có phân quyền Admin/Operator/Reviewer/QA (UserManager), nhưng không có tầng services/cảnh báo
A. Nền tảng/hạ tầng | CSDL tập trung | Chưa có | Dùng SQLite file cục bộ (T3.db), không phải DB tập trung client-server
A. Nền tảng/hạ tầng | Triển khai server LAN + truy cập Internet | Chưa có | App desktop chạy cục bộ; pipe thiết bị cũng cục bộ
A. Nền tảng/hạ tầng | Bảo vệ bằng SSL | Chưa có | Không có tầng mạng mã hóa
A. Nền tảng/hạ tầng | Hệ thống sao lưu dự phòng | Chưa có | Không thấy module backup
A. Nền tảng/hạ tầng | Quy trình nghiệp vụ (báo giá, hợp đồng, phiếu nhận-trả, phân công, biên bản, chứng chỉ, bàn giao) | Một phần nhỏ | Chỉ có biên bản/chứng chỉ đo lường dạng report Excel/PDF (FormCreateReport, ExcelModel, ConvertExcelToPdf). Không có báo giá/hợp đồng/phiếu nhận-trả/phân công/bàn giao
A. Nền tảng/hạ tầng | Phân cấp ký, xác nhận (soạn thảo -> gửi duyệt -> phê duyệt) | Một phần | Có role Reviewer/QA + step Review (FormCreateReview/FormEvaluateReview) và trường Status. Chưa có state-machine duyệt + chữ ký điện tử cấp chứng chỉ
A. Nền tảng/hạ tầng | >=4 đơn vị dùng bản quyền, >=1000 chứng chỉ đã duyệt | Tiêu chí vận hành | Không phải tính năng code - không đánh giá qua source
B. Tính năng phần mềm | Quản lý khách hàng | Chưa có | Không có bảng/khái niệm Customer
B. Tính năng phần mềm | Quản lý đơn hàng (tình trạng đơn hàng) | Chưa có | Không có Order
B. Tính năng phần mềm | Quản lý công - nợ | Chưa có | Không có kế toán/công nợ
B. Tính năng phần mềm | Quản lý nhà thầu phụ/nhà cung cấp (hoá chất, mẫu chuẩn, vật tư, dụng cụ, đào tạo) | Chưa có | Không có Supplier/vật tư
B. Tính năng phần mềm | Quản lý nhân sự thực hiện đơn hàng + lịch công tác | Chưa có | User chỉ để đăng nhập/phân quyền, không có lịch công tác
B. Tính năng phần mềm | Quản lý giao & nhận phương tiện đo | Một phần | Có quản lý DUT (thêm/sửa/xóa, CalibrationDate/CalibrationDue) nhưng không có luồng giao-nhận/nhận-trả
B. Tính năng phần mềm | Quản lý chuẩn đo lường & chất chuẩn bằng QRCode/RFID | Chưa có | Không có QRCode/RFID, không có chuẩn/chất chuẩn
B. Tính năng phần mềm | Quản lý kiểm kê (xuất-nhập-tồn) bằng QRCode/RFID | Chưa có | Không có kho/kiểm kê
B. Tính năng phần mềm | Kiểm soát chất lượng QA/QC + phê duyệt trực tuyến | Một phần | Role QA/QC + step Review cục bộ; chưa trực tuyến
B. Tính năng phần mềm | Quản lý phương pháp/quy trình (TCVN/QCVN/ĐLVN) theo từng phương tiện đo | Một phần | Có Procedure + Category/Version + gán DUT (DUTProcedure). Chưa gắn cấu trúc chuẩn TCVN/QCVN/ĐLVN
B. Tính năng phần mềm | Quản lý kết quả đo lường (biên bản, chứng chỉ) | Có | Cốt lõi hiện có: ResultProcedure/ResultProcedureStep + xuất report
B. Tính năng phần mềm | Tính toán & công bố CMC (khả năng đo & hiệu chuẩn) | Chưa có | Có step tính toán/công thức chung (FormEvaluateCalculation, FormulaEvaluator) nhưng không có độ KĐBĐ/CMC; cột Uncertainty hiện để N/A
B. Tính năng phần mềm | Tính toán phân bổ chi phí (nhân công, NVL, thiết bị) | Chưa có | Không có module chi phí
B. Tính năng phần mềm | Cập nhật năng lực phòng thử nghiệm (quy trình, hiện trạng thiết bị - ngày hiệu chỉnh, hoá chất-vật tư) | Một phần | DUT có CalibrationDate/CalibrationDue; chưa có hoá chất/vật tư/bức tranh năng lực tổng thể
B. Tính năng phần mềm | Phân quyền người dùng | Có | UserManager + permission Admin/Operator/Reviewer/QA

## KetLuan
KẾT LUẬN
Đã có (lõi kỹ thuật đo/hiệu chuẩn):
- Dựng & thực thi quy trình đo (procedure/step, gọi DLL thiết bị), quản lý DUT, thu & lưu kết quả, xuất biên bản/chứng chỉ Excel/PDF, phân quyền người dùng, có mầm mống QA/review.
Còn thiếu (đa số yêu cầu - phần quản lý nghiệp vụ lab):
1. Nghiệp vụ kinh doanh: khách hàng, đơn hàng, công nợ, nhà cung cấp, phân bổ chi phí.
2. Quản lý tài sản/kho: chuẩn đo lường & chất chuẩn, kiểm kê xuất-nhập-tồn, QRCode/RFID, giao-nhận phương tiện đo, hoá chất-vật tư.
3. Nhân sự & lịch công tác.
4. Quy trình phê duyệt điện tử (soạn thảo -> gửi duyệt -> phê duyệt + chữ ký) và QA/QC trực tuyến.
5. Tính toán độ KĐBĐ & công bố CMC (rất quan trọng với ISO/IEC 17025).
6. Hạ tầng: kiến trúc client-server/CSDL tập trung, truy cập web/di động, SSL, sao lưu dự phòng.
Nhận định: T3ACS đáp ứng ~2 mục 'Có' trọn vẹn + ~6 mục 'Một phần' trên tổng ~25 dòng yêu cầu - phủ phần lõi đo lường, còn lớp quản lý lab & hạ tầng thì cần xây mới.